MODYFIKACJA

Z DNIA 23.08.2021R.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 zł ZAPYTANIE OFERTOWE

Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej PZP.

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław w 2021r.

Znak sprawy: IR.271.50.2021

Przecław 17.08.2021r.

1. Nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego

Gmina Przecław

ul. Kilińskiego 7,

39-320 Przecław,

Regon                                    	690581927,

NIP                                         	817-19-799-11,

Telefon                                  	(17) 581 31 19

Faks                                       	(17) 581 31 16

Adres strony internetowej   	www.przeclaw.org

Adres poczty elektronicznej: 	urzadmiejski@przeclaw.org

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 35.2021 Burmistrza Przecławia z dnia 6 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław w 2021r.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV:

71320000-7  	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9  	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45230000-8  	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45311200-2  	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie nr 1 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 103505R (Biały Bór – Zarzecze - Grabówka) w sołectwie Biały Bór

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 103505R (Biały Bór – Zarzecze – Grabówka) w miejscowości Biały Bór w miejscu przedstawionym na zał. graficznym nr 1 – zadanie nr 1 – mapą poglądową z lokalizacją lamp oświetleniowych przy drodze gminnej w Białym Borze. Zakres zadania obejmuje odcinek drogowy o długości ok. 200 m. (budowa ok. 120 m. sieci + 2 oprawy (słupy projektowane)). Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego powinny być prowadzone na istniejących słupach będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Długość drogi gminnej, na jakiej należy zaprojektować i wybudować oświetlenie ok. 200 m,

- Oświetlenie należy wykonać na projektowanych lub istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W (9400 – 12000 lm) z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C ,

- Oprawy zamontować na słupach w lokalizacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 – zadanie 1 - mapą poglądową z proponowaną lokalizacją  lamp oświetleniowych – ok. 2 szt. lamp oświetleniowych,

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy,

- Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 2 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 103504R (Dobrynin – Blizna przez Dobrynin) w sołectwie Dobrynin

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Dobrynin w miejscu przedstawionym na zał. graficznym nr 2 – zadanie nr 2 – mapą poglądową z lokalizacją lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w Dobryninie. Zakres zadania obejmuje odcinek drogowy o długości ok. 160 m. (budowa ok. 110 m. sieci + 2 oprawy (słupy projektowane)). Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego powinny być prowadzone na istniejących słupach będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Długość drogi gminnej, na jakiej należy zaprojektować i wybudować oświetlenie ok. 160 m,

- Oświetlenie należy wykonać na projektowanych lub istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W (9400 – 12000 lm) z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C ,

- Oprawy zamontować na słupach w lokalizacji zgodnie z załącznikiem Nr 2 – zadanie 2 - mapą poglądową z proponowaną lokalizacją  lamp oświetleniowych – ok. 2 szt. lamp oświetleniowych,

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy,

- Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 3 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w sołectwie Dobrynin

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Dobrynin w miejscu przedstawionym na zał. graficznym nr 3 – zadanie nr 3 – mapą poglądową z lokalizacją lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w Dobryninie. Zakres zadania obejmuje odcinek drogowy o długości ok. 180 m. (budowa ok. 130 m. sieci + 2 oprawy (słupy projektowane)). Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego powinny być prowadzone na istniejących słupach będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Długość drogi, na jakiej należy zaprojektować i wybudować oświetlenie ok. 180 m,

- Oświetlenie należy wykonać na projektowanych lub istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W (9400 – 12000 lm) z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C ,

- Oprawy zamontować na słupach w lokalizacji zgodnie z załącznikiem Nr 2 – zadanie 2 - mapą poglądową z proponowaną lokalizacją  lamp oświetleniowych – ok. 2 szt. lamp oświetleniowych,

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy,

- Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 4 – Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Kiełków.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Kiełków zgodnie z zał. graficznym nr 4 – zadanie nr 4 – mapą poglądową z lokalizacją lamp oświetleniowych. Zakres zadania obejmuje odcinek drogowy o długości ok. 230 m. (budowa ok. 120 m. sieci + podwieszenie 60 m. + 3 oprawy (słupy projektowane)).  Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone na projektowanych lub istniejących słupach, będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Długość drogi gminnej, na jakiej należy zaprojektować i wybudować oświetlenie ok. 230 m,

- Oświetlenie należy wykonać na projektowanych lub istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W (9400 – 12000 lm) z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C,

- Oprawy zamontować na słupach w lokalizacji zgodnie z załącznikiem Nr 4– zadanie nr 4 – mapą poglądową z proponowana lokalizacją lamp oświetleniowych – ok. 3 szt. lamp oświetleniowych,

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy,

- Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 5 – Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich – Kolonia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Łączkach Brzeskich - Kolonia zgodnie z zał. graficznym nr 5 – zadanie nr 5 – mapą poglądową z lokalizacją lamp oświetleniowych. Zakres zadania obejmuje odcinek drogowy o długości ok. 400 m. (budowa ok. 360 m. sieci + 2 oprawy (słupy projektowane)).  Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone na projektowanych lub istniejących słupach, będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Długość drogi gminnej, na jakiej należy zaprojektować i wybudować oświetlenie ok. 400 m,

- Oświetlenie należy wykonać na projektowanych lub istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W (9400 – 12000 lm) z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C,

- Oprawy zamontować na słupach w lokalizacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 – zadanie nr 5 – mapą poglądową z proponowana lokalizacją lamp oświetleniowych – ok. 2 szt. lamp oświetleniowych,

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy,

Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 6 – Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Zaborcze – przy placu zabaw

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy placu zabaw zgodnie z zał. graficznym nr 6 – zadanie nr 6 – mapą poglądową z proponowaną lokalizacją lamp oświetleniowych. Zakres zadania obejmuje montaż dodatkowej oprawy na istniejącej linii oświetleniowej. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone na projektowanych i istniejących słupach, będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać na projektowanych lub istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W (9400 – 12000 lm) z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C,

- Oprawy zamontować na słupach w lokalizacji zgodnie z załącznikiem Nr 6 – zadanie nr 6 - mapą poglądową z proponowana lokalizacją lamp oświetleniowych – ok. 1 szt. lamp oświetleniowych,

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy,

- Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 7 – Budowa oświetlenia przy drodze gminnej ul. 3 Maja w Przecławiu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. 3 Maja w Przecławiu z zał. graficznym nr 7 – zadanie nr 7 – mapą poglądową z lokalizacją lamp oświetleniowych. Zakres zadania obejmuje odcinek drogowy o długości ok. 200 m. (budowa 160 m. sieci + 2 oprawy (słupy projektowane)) Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone na projektowanych lub istniejących słupach, będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Długość drogi gminnej, na jakiej należy zaprojektować i wybudować  oświetlenie na dł. ok. 200 m,

- Oświetlenie należy wykonać na projektowanych lub istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W ( 9400 – 12000 lm )

z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C,

- Oprawy zamontować na słupach zgodnie z załącznikiem Nr 7 – zadanie nr 7 – mapą poglądową z proponowana lokalizacją lamp oświetleniowych – ok. 2 szt. lamp oświetleniowych.

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy,

- Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 8 – Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Podlesie w Przecławiu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Podlesie w Przecławiu zgodnie z zał. graficznym nr 8 - zadanie nr 8 – mapą poglądową z planowaną lokalizacją lamp oświetleniowych. Zakres zadania obejmuje odcinek drogowy długości ok. 420 m (budowa 360m. sieci + 3 oprawy (słupy projektowane)). Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone na projektowanych lub istniejących słupach, będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Długość drogi, na jakiej należy zaprojektować i wybudować oświetlenie ok. 420 m,

- Oświetlenie należy wykonać na projektowanych lub istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W ( 9400 – 12000 lm )

z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C,

- Oprawy zamontować na słupach zgodnie z załącznikiem Nr 8 – zadanie nr 8 – mapą poglądową z proponowana lokalizacją lamp oświetleniowych – ok. 3 szt. lamp oświetleniowych,

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy,

- Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 9 – Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Przecławiu ul. Zielona – plac zabaw.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych 
z budową oświetlenia ulicznego przy placu zabaw w Przecławiu, zgodnie z zał. graficznym nr 9 – zadanie nr 9 – mapą poglądową z lokalizacją lamp oświetleniowych. Zakres zadania obejmuje montaż 2 opraw na linii energetycznej istniejącej, na istniejących słupach. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone na projektowanych lub istniejących słupach, będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Oświetlenie należy wykonać na istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W ( 9400 – 12000 lm )

z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C ,

- Oprawy zamontować na słupach zgodnie z załącznikiem Nr 9 – zadanie nr 9 – mapą poglądową z proponowana lokalizacją lamp oświetleniowych – ok. 2 szt. lamp oświetleniowych.

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy.

- Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 10 – Budowa oświetlenia przy drodze gminnej ul. Mickiewicza w Przecławiu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Mickiewicza w Przecławiu z zał. graficznym nr 10 – zadanie nr 10 – mapą poglądową z lokalizacją lamp oświetleniowych. Zakres zadania obejmuje montaż 1 szt. lamp oświetleniowych. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę we własnym zakresie warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone na projektowanych lub istniejących słupach, będących własnością PGE.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Oświetlenie należy wykonać na projektowanych lub istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 57 - 76W ( 9400 – 12000 lm )

z niezbędnym osprzętem, oprawy zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, klosz z szybą hartowaną, zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz, typ optyki do dróg gminnych, zakres temperatury pracy -35 0C do +450C,

- Oprawy zamontować na słupach zgodnie z załącznikiem Nr 10 – zadanie nr 10 – mapą poglądową z proponowana lokalizacją lamp oświetleniowych – ok. 1 szt. lamp oświetleniowych,

- Dostosować istniejącą infrastrukturę do nowych warunków pracy,

- Dokonać wycinki drzew i gałęzi na istniejącej trasie linii oświetlenia ulicznego.

- Ogólne wymagania Zamawiającego

Zadanie dzieli się na dwa etapy:

Etap I:

- pozyskanie stosownych map geodezyjnych,

- uzyskanie zgód wejścia w teren od właścicieli nieruchomości na których usytuowane są słupy (w formie pisemnej),

- uzyskanie zgód na wykorzystanie istniejącej infrastruktury PGE lub operatora telekomunikacyjnego,

- opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i uzgodnienie w RE Mielec,

Wymagania dla etapu I :

- Projektowane oświetlenie należy dostosować do wydanych warunków technicznych wydanych prze RE Mielec.

- W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej w przyszłości.

- Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie zgłoszenia do RE w Mielcu na realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Oświetlenie zaprojektować w oparciu o:

- zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego,

- normę europejską CEN/TR 13201-1:2004, normy krajowe

- uzyskane warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

- Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań ww. rozporządzenia 
w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

- Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót (min.  2 egz. do uzgodnień:  ZE Mielec );

- Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Jeżeli zajdzie potrzeba Zamawiający udzieli Wykonawcy w tym celu stosownych upoważnień.

- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Kompletny projekt wykonawczy przed złożeniem do RE w Mielcu uzyskanie musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

Etap II:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w RE dokumentacji technicznej,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót przez PGE Dystrybucja S.A.,

- opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Wymagania dla etapu II :

Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Wykonawcę projektu oświetlenia ulicznego:

- W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:

- montaż wysięgników i opraw,

- wykonanie złączy kablowo- pomiarowych,

- badania skuteczności zerowania, uziemienia oraz linii.

- Realizacja robót w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy,

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót,

- Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. (gotowość do odbioru w ZE),

- Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

- Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wymagania techniczne.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

- Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.

- Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wymagania materiałowe.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót:

- Zamawiający, w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, wskazuje, że dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, użytych materiałów, wyrobów pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są równoważne z określonymi w dokumentacji projektowej. Równoważność oznacza, że produkty powinny posiadać właściwości funkcjonalne i jakościowe takie same lub nie gorsze niż określone w dokumentacji przetargowej, ale są jednocześnie oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem,

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie oferty równoważnych pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Do oferty wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań np. kart urządzeń, kart katalogowych, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dokumentację techniczną rozruchową urządzeń (DTR),

- Za równoważny, pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę produkty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry techniczne, co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia produkty o podanych parametrach referencyjnych.

- Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to, jako rozwiązanie przykładowe i można zastosować rozwiązanie równoważne na przyjętych wyżej warunkach.

- Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną.

Gwarancja na wykonane roboty – 60 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie do dnia 17.12.2021 r.

Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiór końcowy ma być bez uwag Zamawiającego tj. wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do końcowego odbioru należy dostarczyć pozytywny protokół odbioru wykonanych robót przez PGE Dystybucja S.A.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą dołączyć do oferty wykonawcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

- Zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- W okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie oświetlenia ulicznego nie mniejszej niż 80 tyś. zł brutto w ramach jednej umowy, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunku będzie złożenie wykazu wykonanych robót wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została należycie wykonana. Przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których roboty były wykonane – wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

- Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do:

    - projektowania,

    - kierowania

robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w wykazie osób imienia i nazwiska osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

Ponadto Wykonawca oświadcza, że:

- nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego: Gmina Przecław ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, tel. 17 22 76 710, fax 17 58 13 116 adres email: urzadmiejski@przeclaw.org ), za wyjątkiem złożenia oferty, gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.

- Korespondencja związana z zapytaniem ofertowym prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 powinna umożliwić ustalenie kto jest nadawcą korespondencji.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Wykonawcy, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.

7. Modyfikacje treści zapytania i wydłużenie terminu składania ofert

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, o którym mowa w punkcie 6 ust. 4.

8. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- w zakresie przedmiotu zamówienia

- w zakresie formalno - prawnym 		Dorota Strzelczyk

tel.17/227 67 12, dstrzelczyk@przeclaw.org

Gmina Przecław

39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7

9. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.

- Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego;

- Wykaz robót potwierdzający spełnianie warunku wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg załącznika nr 5 do zapytania ofertowego

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli wykonawca nie złoży do oferty właściwego dokumentu, Zamawiający uzyska go za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych)

- Ofertę należy umieścić w kopercie

- koperta zaadresowana na adres:

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

oraz opisana:

Oferta w ramach zamówienia publicznego poniżej 130 000,00 zł na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław w 2021r.

Nie otwierać przed dniem: 31 sierpnia 2021r. do godz. 1030

- koperta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy

- Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

11. Zmiana i wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku:

1)	wycofania oferty - Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę wycofuje,

2)	zmiany oferty - Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie oferty pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wraz z oświadczeniem.

- Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie analogicznej jak przewidziano dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperta zawierająca oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty zostanie zaadresowana w ten sam sposób, co oferta oraz będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY”/”WYCOFANIE OFERTY”.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została wycofana.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Składanie ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

(sekretariat-pokój Nr 10)

Termin złożenia oferty do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 1000 .

Za termin złożenia oferty Zamawiający rozumie datę i godzinę dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego (sekretariat), co zostanie każdorazowo odnotowane na opakowaniu oferty.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.

- Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

sala narad – II piętro

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami zapytania.

- Termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2021r. o godz. 1030

Dokonując otwarcia ofert Zamawiający odnotowuje nazwy Wykonawców oraz adresy, a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów i niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Należy podać cenę brutto za całość zamówienia. Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny za realizację przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.

- Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający, mając na względzie ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zaleca zapoznanie się tematem, dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy.

Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy na kwotę podaną w ofercie zostanie złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający dokona w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewentualny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

- Zamawiający w obliczeniach zawartych w ofercie dokona poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto/brutto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń. Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

- Zamawiający w ofercie dokona poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, o czym powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o  której mowa w ust. 9.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- cena ofertowa - 100 pkt

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

- cena ofertowa - wg następującego wzoru:

IPc = (N/B) x A

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPc - ilość punktów z kryterium ceny,

N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A - waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny dodatkowe koszty, które musiałby ponieść.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający w toku wyboru najkorzystniejszej oferty dokona chronologicznie następujących po sobie czynności:

  - dokona badania oferty w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie:

    - spełnienia warunków udziału oraz kompletności złożonych dokumentów (Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału, pełnomocnictw oraz żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),

    - poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może żądać wyjaśnień treści złożonej oferty lub samodzielnie dokonać poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę),

  - w przypadku, gdy oferta oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający dokona badania oferty następnej w kolejności pozycji rankingowej,

  - dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z ustalonymi zasadami postępowania, spełniającej warunki udziału i kryteria wyboru,

  - zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty podając:

    - nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano,

    - nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty,

    - cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,

    - punktację przyznaną ofertom nieodrzuconym w toku postępowania,

    - wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

  - niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o wyborze na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy.  W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami określonymi ust.1.

16. Zawarcie umowy

1.	Umowa zostanie zawarta, w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przed upływem terminu związania z ofertą.

2.	Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

3.	O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

4.	Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.

5.	W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze niż termin pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego.

6.	Dopuszcza się tryb obiegowy podpisania umowy. Do zawarcia umowy w trybie obiegowym dochodzi poprzez przesłanie umowy za pośrednictwem operatora pocztowego.

7.	W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie:

1)	nie podpisze umowy w siedzibie Zamawiającego,

2)	nie odeśle podpisanej umowy (w trybie obiegowym),

3)	złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy,

Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

8.	Jeżeli Wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, Zamawiający może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.

17. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  - gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,

  - gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

  - gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia,

  - który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:

    - poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),

    - wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

  - oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,

  - oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,

  - gdy Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

18. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

- jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jego realizację

- bez podania przyczyn.

19. Udostępnianie ofert lub wgląd do ofert

Udostępnianie ofert lub wgląd do ofert złożonych w toku postępowania:

  - następuje na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330 ze zm.),

  - wniosek 	o udostępnienie informacji publicznej jest dostępny pod adresem

http://przeclaw.org/pliki/Urz%C4%85d%20Miejski/Informacja%20Publiczna/Wniosek.pdf

  - wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej:

urzadmiejski@przeclaw.org

20. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

- W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Przecław jest Gmina Przecław, w którego imieniu działa Burmistrz Przecławia ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przecław: nr telefonu 17 2276710, e-mail: spiecuch@przeclaw.org.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej,

  - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przecław przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Przecław.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) po upływie 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy,

  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Przecław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędny w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, stosownie do art. 22 „RODO”.

- Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z „RODO” względem osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymieniony obowiązek informacyjny, wobec osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia (treść zamieszczona we wzorze Formularza ofertowego –załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

21. Załączniki

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Załączniki graficzne,

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy,

- Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót,

- Załącznik nr 5 – Wykaz osób

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy.